****

**АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

п. Светлогорск

12.07.2024 №46-П

|  |
| --- |
| Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Интеграл» в сфере водоотведения на 2025-2035 годы, в целях реализации обязательств Концессионера по выполнению мероприятий по реконструкции в рамках заключенного концессионного соглашения |

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь статьями 19, 22 Устава Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Интеграл» в сфере водоотведения на 2025-2035 годы, в целях реализации обязательств Концессионера по выполнению мероприятий по реконструкции в рамках заключенного концессионного соглашения, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Светлогорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Светлогорского сельсовета.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющая обязанности

Главы Светлогорского сельсовета К.С. Польшина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к постановлению администрации Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края  от 12.07.2024 г. №46-П |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку инвестиционной программы ООО «Интеграл» в сфере водоотведения на 2025-2035 годы, в целях реализации обязательств Концессионера по выполнению мероприятий по реконструкции в рамках заключенного концессионного соглашения**

**1. Общие положения**

Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Интеграл» в сфере водоотведения на 2025 - 2037 годы, разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», положениями Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», с учетом Схемы водоснабжения и водоотведения Светлогорского сельсовета Туруханского района на период с 2014 года по 2028 год, утвержденной постановлением администрации № 53– П от 12 декабря 2014 года, и в соответствии положениями Концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края, заключенного между муниципальным образованием «Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края» (Концедент) и Обществом с ограниченной ответственностью «Интеграл» (Концессионер).

Техническим заданием определяются цели и задачи Инвестиционной программы на период 2025-2037 годов, определяются условия и исходные данные для разработки Инвестиционной программы.

Целями разработки и реализации Инвестиционной программы является:

- повышение надежности, качества и энергетической эффективности работы систем водоотведения, улучшение качества предоставления услуг водоотведения и экологической ситуации на территории муниципального образования «Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края»;

- в период действия Инвестиционной программы, в соответствии с Заданием Концессионеру, предусматривается реконструкция участка сети водоотведения (ул. Энергетиков 19 – ул. Энергетиков 15) длиной 80 метров с заменой существующего изношенного материала (сталь, пластик) на пластиковый трубопровод с увеличением диаметра с dу 150 мм на dу 200 мм.

Задачами Инвестиционной программы являются:

- обеспечение устойчивого функционирования системы водоотведения, снижение аварийности, увеличение пропускной способности с 0,0088 м3/с до 0,0157 м3/с;

- достижение плановых значений показателей надежности и бесперебойности водоотведения.

Разработку Инвестиционной программы в соответствии с настоящим техническим заданием осуществляет ООО «Интеграл» (ИНН 2449002977).

Для достижения целей и реализации задач Инвестиционной программы разработчику проекта Инвестиционной программы необходимо предусмотреть мероприятия по подготовке проектной документации на реконструкцию указанного участка и заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям, изложенным в правилах разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641.

Мероприятие по реконструкции объекта централизованной системы водоотведения, обеспечивающее изменение технических характеристик этого объекта и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости реконструируемого объекта, целесообразность реализации которого обоснована в схеме водоотведения муниципального образования, должно быть начато не ранее 01.05.2025 года и завершено не позднее 31.10.2025 года.

**2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения**

| №  п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя, по годам **\*** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |
| **1.** | **Показатели качества системы водоотведения** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,241 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| **3.** | **Показатели энергетической эффективности системы водоотведения** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт\*ч/  куб. м | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт\*ч/  куб. м | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |

**\*** значения показателей на период 2025-2035 год приведены согласно Приложению № 3 заключённого концессионного соглашения (Плановые значения показателей деятельности Концессионера в отношении объектов централизованных систем водоотведения п. Светлогорск, Туруханского района Красноярского края)

**3. Перечень мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоотведения**

1. Реконструкция участка сети водоотведения: от ул. Энергетиков 19 (Клуб) до Энергетиков 15 (Администрация), длиной 80 метров с заменой существующего изношенного материала (сталь, пластик) на пластиковый трубопровод с увеличением диаметра с dу 150 мм на dу 200 мм.

**4. Требования к инвестиционной программе**

4.1. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающей следующую информацию:

- наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местоположение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

б) перечень мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

в) фактический и плановый процент износа объекта после реконструкции;

г) целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию;

ж) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы в соответствии с условиями концессионного соглашения;

з) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

и) предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

к) отчёт об исполнении инвестиционной программы.

4.2. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятия инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- пусконаладочные работы.

4.3 Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Минстроем РФ на соответствующий период с применением индексов роста на год реализации мероприятия.