АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Светлогорск

21.10.2024                                                                                                                                         №72-П

Об утверждении Положения об оперативно – диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края

В целях обеспечения устойчивого теплоснабжения, координации деятельности дежурно-диспетчерских служб, а также организации экстренного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, руководствуясь статьями 19, 22 Устава Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования Светлогорский сельсовет согласно приложению №1.

- Признать утратившим силу Постановление Администрации Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края от 18.08.2014 № 35-ПА «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет».

3. Опубликовать постановление в газете «Светлогорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Светлогорского сельсовета.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющая обязанности

Главы Светлогорского сельсовета                                                                                       И.С. Бабаева

|  | Приложение №1 к постановлению администрации Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края от 21.10.2024 № 72-П |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования Светлогорский сельсовет

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и полномочия оперативно-диспетчерского управления Светлогорского сельсовета в системе теплоснабжения на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края, устанавливает порядок управления, взаимодействия и обмена информацией в целях обеспечения надежного теплоснабжения, оперативного контроля и принятия необходимых мер по предупреждению, ликвидации технологических нарушений и их последствий в системах теплоснабжения.

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения Светлогорского сельсовета предназначено для приема и передачи сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающей, теплосетевой организации – Курейской ГЭС АО «НТЭК», оперативного доведения данной информации до Единой дежурно-диспетчерской службе Туруханского района (далее — ЕДДС), экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ЕДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оповещения Главы сельсовета и населения о технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения или возникновения ЧС (происшествий).

Администрация Светлогорского сельсовета в пределах своих полномочий взаимодействует с ЕДДС Туруханского муниципального района, дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) теплосетевой организации (объектов) – Курейской ГЭС АО «НТЭК» по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Непосредственное руководство оперативно-диспетчерским управлением в системе теплоснабжения Светлогорского сельсовета осуществляет Глава сельсовета, а в его отсутствие заместитель Главы сельсовета.

Должностные лица администрации сельсовета в области оперативно - диспетчерского управления Светлогорского сельсовета в системе теплоснабжения на территории муниципального образования в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Красноярского края, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии оперативных диспетчерских служб, законодательством Красноярского края, схемами тепловых сетей на территории муниципального образования, настоящим Положением, а также соответствующими муниципальными правовыми актами.

1. Основные задачи в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Светлогорского сельсовета.

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения Светлогорского сельсовета выполняет следующие основные задачи:

- прием сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии;

- организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на технологические нарушения (аварии), ЧС (происшествия) с администрацией Светлогорского сельсовета, ЕДДС Туруханского муниципального района, теплоснабжающей организацией Светлогорского сельсовета – Курейской ГЭС АО «НТЭК», пожарной частью ООО «Авантаж»;

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, обобщение информации о произошедших технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических ответов по поступившей информации;

- оперативное управление силами и средствами принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий).

- осуществление сбора и обработки информации в области нарушения теплоснабжения населения и социально-значимых объектов на территории Светлогорского сельсовета;

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ЕДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

- обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии) на теплосетях, возникновении ЧС (происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточнение состава ДДС оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС);

- контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуация (ЧС) и организация взаимодействия;

- представление докладов (сообщений) о возникновения аварийной ситуации (ЧС), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

- мониторинг состояния комплексной безопасности тепловых сетей на территории Светлогорского сельсовета.

- оценка рисков возникновения аварийных ситуаций (ЧС), характерных для теплосетей на территории Светлогорского сельсовета;

- состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, оповещения, средств автоматизации;

- введение режима чрезвычайной ситуации, вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения теплоснабжения потребителей.

- оповещение и информирование населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия).

2. Основные функции в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Светлогорского сельсовета.

Администрация Светлогорского сельсовета в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения сельсовета осуществляет следующие основные функции:

- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

- доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) до главы Туруханского района и уполномоченного по вопросам ГО и ЧС администрации Туруханского района.

3. Порядок работы Администрации Светлогорского сельсовета в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Светлогорского сельсовета.

Настоящий раздел определяет основные правила сбора и обмена информацией о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий (далее - информация), а также организации управления в системе теплоснабжения муниципального образования Светлогорский сельсовет.

Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по своевременной ликвидации аварий на теплосетях, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на объектах теплоснабжения.

Информация должна содержать сведения о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий в соответствии с критериями аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения и макетом оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведения аварийно- восстановительных работ (Приложение № 1).

Администрация Светлогорского сельсовета осуществляет сбор и обмен информацией в области теплоснабжения, через ДДС теплосетевой организации на территории сельсовета (Курейская ГЭС АО «НТЭК»), обобщает и направляет в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Туруханского муниципального района.

Информация от теплоснабжающей организации представляется в Администрацию немедленно по факту нарушения, далее по согласованному графику и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Ведение оперативных переговоров и записей в оперативно-технической документации должно производиться в соответствии с инструкциями, указаниями и распоряжениями с применением единой общепринятой терминологией.

Управление режимами работы объектов оперативно-диспетчерского управления должно осуществляться в соответствии с заданным диспетчерским графиком объектов теплоэнергетики. Регулирование параметров тепловых сетей должно обеспечивать поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах.

4. Порядок взаимодействия администрации Светлогорского сельсовета с ДДС субъектов теплоэнергетики в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Светлогорского сельсовета.

Для осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением, и получения необходимой информации Администрация сельсовета в области оперативно - диспетчерского управления в системе теплоснабжения Светлогорского сельсовета взаимодействует с ДДС Курейской ГЭС АО «НТЭК». Обмен информацией ведется в соответствии с инструкцией о порядке ведения оперативных переговоров и записей (Приложение № 2).

5. Требования к оперативно-диспетчерскому персоналу в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Светлогорского сельсовета

Уполномоченное должностное лицо администрации сельсовета в области оперативно-диспетчерского управления в системе, теплоснабжения Светлогорского сельсовета должно знать:

- схемы тепловых сетей на территории муниципального образования;

- особенности работы с персоналом энергетических организаций системы жилищно-коммунального хозяйства;

- административные границы муниципального образования;

- порядок осуществления информационного обмена.

|  | Приложение №1 к Положению об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования Светлогорский сельсовет |
| --- | --- |

Макет оперативного донесения

о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении

аварийно-восстановительных работ

| № п/п | Содержание | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование субъекта РФ | Красноярский край |
| 2 | Наименование муниципального образования | Туруханский район |
| 3 | Наименование муниципального образования (поселения) Туруханского района | Светлогорский сельсовет |
| 4 | Наименование населенного пункта |  |
| 5 | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 6 | Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 7 | Причина нарушения |  |
| 8 | Характер повреждений |  |
| 9 | Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе: - зданий и сооружений (в т. ч. жилых) - социально значимых объектов - население - объекты жизнеобеспечения |  |
| 10 | Зафиксирован ли несчастный случаи со смертельным исходом на объекте теплоснабжения |  |
| 11 | Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров) |  |
| 12 | Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час. м3/сут. |  |
| 13 | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 14 | Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т. ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 15 | Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ (копия протокола) |  |
| 16 | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 17 | Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ |  |

Информация направляется немедленно по факту нарушения, далее по состоянию на 10 час. 00 мин., 15 час. 00 мин., 19 час. 00 мин. и по завершении аварийно-восстановительных работ.

|  | Приложение №2 к Положению об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования Светлогорский сельсовет |
| --- | --- |

Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров и записей

1.1. Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения наименования организации, объекта и фамилии.

1.2. Ответственное лицо Администрации, получившее сообщение, должно подтвердить, что сообщение понято правильно.

1.3. Поступившая информация вносится в журнал, который постоянно хранится в приемной Администрации и является основным оперативным документом. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток.

1.4. Запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

1.5. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты. Также в журнал вносится следующая информация:

о факте технологического нарушения (аварии);

о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;

о предупреждении метеослужбы о неблагоприятных метеоусловиях: гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и иное.