АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Светлогорск

21.10.2024                                                                                                                                         №74-П

Об утверждении Порядка мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 19, 22 Устава Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «Порядок мониторинга системы теплоснабжения на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Светлогорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Светлогорского сельсовета.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющая обязанности

Главы Светлогорского сельсовета                                                                                       И.С. Бабаева

|  | Приложение №1 к постановлению администрации Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края от 21.10.2024 № 74-П |
| --- | --- |

Порядок мониторинга системы теплоснабжения на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет.

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования Светлогорский сельсовет, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

-	сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

-	оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

-	эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На территориальном (муниципальном) уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация Светлогорского сельсовета во взаимодействии с Администрацией Туруханского района.

4. Система мониторинга включает в себя:

-	сбор данных;

-	хранение, обработка и представление данных в Администрацию Светлогорского сельсовета;

-	анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет.

В систему сбора данных вносятся паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей, данные по проведенным ремонтам, сведения о состоянии объектов теплоснабжения и системах теплоснабжения, сведения о состоянии  тепловых сетей.

Сбор данных организуется на бумажных носителях в организациях, осуществляющих эксплуатацию объектов теплоснабжения.

4.2. Хранение, обработка и представление данных.

Сведения о состоянии объектов теплоснабжения предоставляются в Администрацию Светлогорского сельсовета по запросу.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Анализ данных для управления производится специалистами эксплуатирующей организации. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.