****

**АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

п. Светлогорск

18.04.2025 №34-П

|  |
| --- |
| Об утверждении перечней  первичных средств тушения пожаров  и противопожарногоинвентаря |

В соответствии с [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/#/document/10103955/entry/0) от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/0) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 19, 22, Устава Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичныхсредствтушения пожаров и противопожарного инвентаря*,* которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края, согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общественного пользования в муниципальном образовании Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края, согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности:

3.1. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с [правилами](https://internet.garant.ru/#/document/74680206/entry/1000) противопожарного режима, утвержденных [постановлением](https://internet.garant.ru/#/document/74680206/entry/0) Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления.

3.2. Разместить первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений.

3.3. Указать на пожарных щитах номер вызова пожарной охраны: 01, 112, 8(3919)26-49-49, 8-929-334-7452.

3.4. Обеспечить доступность первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря.

3.5. Содержать первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них, а также не допускать использование средств тушения пожаров и противопожарный инвентарь, не имеющих соответствующих сертификатов соответствия.

3.6. Не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

3.7. Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств тушения пожаров и противопожарный инвентарь.

4. Опубликовать постановление в газете «Светлогорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Светлогорского сельсовета.

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его [официального опубликования](http://internet.garant.ru/#/document/44130607/entry/0) в газете «Светлогорский вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющая обязанности

Главы Светлогорского сельсовета И.С. Бабаева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края от 18.04.2025 №34-П |

**Перечень первичныхсредствтушения пожаров и противопожарного инвентаря*,* рекомендованных гражданам для размещения в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарногоинвентаря (штук): углекислотный огнетушитель ОУ-5 (3) порошковый огнетушитель ОП-4 (3) |
| 1 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 |

Примечание:

1. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

2. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края от 18.04.2025 №34-П |

**Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общественного пользования в муниципальном образовании Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование первичныхсредств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):  а) порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг ОП-4(3);  б) углекислотные (ОУ) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг ОУ-5(3) | 1 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1\*1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |